## vn
ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ELEKRICKÉHO ZAŘÍZENÍ k lokální distribuční soustavě z napěťové hladiny vn - "B"
Zákaznické číslo / smlouva (stávající): | [9 empty] | Interní evidenční číslo žádosti:
PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)
ČEZ ESL, s.r.o. |  |  | Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, 703 00, IČO: 27804721, DIČ: CZ27804721
www.cez.cz/cezes |  |  | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 52291
Doručovací adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava
ŽADATEL
Obchodní firma/Jméno a příjmení
Zastoupená (jméno a příjmení) | [8 empty] | Titul : |  |  |  |  | Tel.:
Zapsaná v OR vedeném | [8 empty] | Oddíl : |  |  |  |  | Vložka č. :
Datum narození/IČ | [8 empty] | DIČ CZ :
Předmět podnikání
Adresa-Ulice | [11 empty] | Č.p./č.or.:
Místní část | [6 empty] | Obec : |  |  |  |  | PSČ :
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení : | [5 empty] | Titul : |  |  |  | E-mail :
Telefon : | [5 empty] | GSM : |  |  |  |  | Fax :
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení : | [5 empty] | Titul : |  |  |  | E-mail :
Telefon : | [5 empty] | GSM : |  |  |  |  | Fax :
ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)
Ulice | [7 empty] | Č.p./č.or. : | [5 empty] | PSČ :
Místní část | [7 empty] | Obec :
Č. parcelní (u novostavby) | [7 empty] | Katastrální území (u novostavby) :
Jiné umístění
Stávající adresa OM
Vztah žadatele k odběrnému místu:
Technická specifikace:
Stávající hodnota rezervovaného příkonu | [6 empty] | MW | Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu | [7 empty] | MW
Předpoklad odebrané energie za rok | [6 empty] | kWh | Nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení | [7 empty] | kV
Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky 7)
Druh kompenzace 8) | [12 empty] | Výkon |  |  | kVAr
Připojované elektrické spotřebiče:
Druh spotřebiče |  |  |  | Stávající |  |  | Nové | [7 empty] | Stávající | Nové
Akumulační topení |  |  |  | kW |  |  | kW |  | Spotřebiče se zpětnými vlivy 6) | [5 empty] | kW | kW
Přímotopné topení 4) |  |  |  | kW |  |  | kW |  | Osvětlení | [5 empty] | kW | kW
Tepelné čerpadlo - pohon |  |  |  | kW |  |  | kW |  | Klimatizace | [5 empty] | kW | kW
Ohřívače vody - akumulační |  |  |  | kW |  |  | kW |  | Technologické ohřevy | [5 empty] | kW | kW
Ohřívače vody - přímotopné |  |  |  | kW |  |  | kW |  | Ostatní spotřebiče | [5 empty] | kW | kW
Pohony, svářečky |  |  |  | kW |  |  | kW |  | Záložní zdroj el. Energie | [5 empty] | kW | kW
Příprava pokrmů 5) |  |  |  | kW |  |  | kW
Technologické spotřebiče |  |  |  | kW |  |  | kW
Doplňující poznámky žadatele
Požadovaný termín připojení: | [8 empty] | 9)
Doba trvání krátkodobého připojení do: | [8 empty] | 10)
Vysvětlivky:
1) | Hodící se označte křížkem.
3) | Požadujete-li přemístění měření, uveďte prosím bližší specifikaci Vašeho požadavku v části Doplňující poznámky Žadatele.
2) | Žádost o připojení prosím podejte i v případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle v případech, kdy změníte způsob využívání elektřiny v odběrném místě pro přípravu pokrmů, ohřev vody, vytápění a zároveň dochází ke změně sazby.
4) | Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. Panely, dotop tepelného čerpadla (bivalentní zdroj).
5) | V kolonce Příprava pokrmů uveďte prosím příkon spotřebičů jako jsou sporák, vařič, trouba.
6) | Při připojení spotřebičů se zpětnými vlivy, doložte prosím také vyplněný "Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy".
7) | Označte křížkem, zda požadujete dodávku nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav. V takovém případě hradíte náklady spojené s realizací tohoto nadstandardního požadavku. Požadavek na nadstandard se specifikuje v samostatné příloze.
8) | Označte křížkem druh kompenzace a její výkon v případě, že budete kompenzovat působení spotřebičů se zpětnými vlivy na distribuční soustavu PLDS. V případě zaškrtnutí jiného druhu kompenzace, tento upřesněte.
9) | U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum, od kdy změna požadována.
10) | U krátkodobého připojení uveďte prosím navíc dobu, do kdy bude OM provozováno.
Pokyny a upozornění pro Žadatele
a) | Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PLDS podle zákona 458/2000 Sb. V platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
b) | Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
c) | PLDS, pro účely žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele-fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý/přechodný), datum narození a popř. bankovní číslo podle příslušného právního předpisu (zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen "ZoOOÚ]). Ochrana osobních údajů Žadatele - fyzické osoby bude PLDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele-právnickou osobu.
d) | Žadatel bere na vědomí, že před uzavřením následného smluvního vztahu souvisejícího s připojením k zařízení distribuční soustavy PLDS musí prokázat příslušná užívací práva k odběrnému zařízení
e) | PLDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti
Žadatel je při podání žádosti povinen předložit:
1. Situační plánek v měřítku 1 : 1000 (2880, 5000) nebo katastrální snímek lokality se zakreslením odběrného místa a sousedních objektů
Předloženo:
2. Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy | [8 empty] | Předloženo:
3. Výpis z OR, ŽL nebo jiný doklad | [8 empty] | Předloženo:
4. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu | [8 empty] | Předloženo:
V |  |  | dne
Žadatel:
Podpis
Jméno a příjmení
Funkce
majitel (vlastnické právo)
nájemník (nájemní právo)
Nový odběr 1)
Přemístění měření 3)
ANO
NE
ANO
NE
Krátkodobý odběr
Centrální
Skupinová
Jiná
Individuální
ANO
NE
Změna rezervovaného příkonu nebo charakteru odběru 2)
Připojení Lokální distribuční soustavy (LDS)
Sloučení či rozdělení odběrného místa
ANO
ANO
NE
NE